| № п/п | Техническое задание ЖИЛОЙ ДОМ УЛ. СВОБОДЫ, 10 | Количество и единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | СНЯТИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | 2,53 |
|  |  | 100М2 КРОВЛИ |
| 2 | РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ ДОСОК | 0,21 |
|  |  | 100М |
| 3 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА | 0,315 |
|  |  | М3 |
| 4 | РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН | 2,169 |
|  |  | 100М |
| 5 | СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ | 0,446 |
|  |  | 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК |
|  |  | КОМПЛ |
| 6 | ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ СЛУХОВЫХ ОКОН С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ | 0,007 |
|  |  | 100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО |
| 7 | УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК К СЛУХОВОМУ ОКНУ | 0,015 |
|  |  | 100М ХОДОВ |
| 8 | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | 2,53 |
|  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ |
| 9 | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ МП-20 ТОЛЩ. 055 ММ | 291 |
|  |  | М2 |
| 10 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ | 202,4 |
|  |  | 10ШТ |
| 11 | УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК И ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т.0,55ММ | 0,4098 |
|  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ |
| 12 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ | 0,199 |
|  |  | Т |
| 13 | РАЗБОРКА ОБШИВКИ КАРНИЗОВ | 0,259 |
|  |  | 100М2 |
| 14 | ОБШИВКА КАРНИЗА ДОСКАМИ ОБШИВКИ С УСТАНОВКОЙ ЛОБОВОЙ ДОСКИ | 0,259 |
|  |  | 100М2 ПОТОЛКА |
| 15 | ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ВУПРОТЕК-2" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО-КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 | 2,53 |
|  |  | 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ |
| 16 | ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ВУПРОТЕК - 2 | 75,9 |
|  |  | КГ |
| 17 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПЕРЕКРЫТИЮ | 2 |
|  |  | 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ |
| 18 | ИЗОСПАН В (ГИДРО-, ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ. 70 ГР./М2, | 220 |
|  |  | М2 |
| 19 | УТЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ ТЕХНОЛАЙД Т.150ММ НАСУХО | 2 |
|  |  | 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ |
| 20 | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ МАРКИ ТЕХНОЛАЙТ ТОЛЩ. 50ММ | 30,0 |
|  |  | М3 |
| 21 | УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК | 0,495 |
|  |  | 100М ХОДОВ |
| 22 | РАЗБОРКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ И БОРОВОВ В ОДИН КАНАЛ | 0,089 |
|  |  | 100М |
| 23 | НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 60-2-1 | 0,089 |
|  |  | 100М |
| 24 | КЛАДКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ | 2,55 |
|  |  | М3 КЛАДКИ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПУ |
| 25 | ОТДЕЛКА ДЫМОВЫХ ТРУБ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕРДАКА ШТУКАТУРНЫМ ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ | 0,1931 |
|  |  | 100М2 ОБЛИЦОВАННОЙ ИЛИ О |
| 26 | ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ОШТУКАТУРЕННЫХ ДЫМОВЫХ ТРУБ | 0,1931 |
|  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР |
| 27 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕННЫХ | 0,01 |
|  |  | 100КОРОБОК |
| 28 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДН21-9 (1ШТ) | 0,0184 |
|  |  | 100М2 ПРОЕМОВ |
| 29 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ | 1 |
|  |  | КОМПЛ |
| 30 | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | 0,0245 |
|  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ |
| 31 | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ МП-20 ТОЛЩ. 0,55 ММ | 2,8 |
|  |  | М2 |
| 32 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ | 2 |
|  |  | 10ШТ |
| 33 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т.0,55ММ | 0,0105 |
|  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ |
| 34 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ | 0,005 |
|  |  | Т |
| 35 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ - ПОГРУЗКА | 6,6 |
|  |  | Т |
| 36 | ПЕРЕВОЗКА МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) | 6,6 |
|  |  | Т |
| 37 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 0,04 |
|  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА |
| 38 | КРАН ШАРОВОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 2 |
|  |  | ШТ |
| 39 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | 1 |
|  |  | СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР) |
|  |  | ШТ |
| 40 | СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, МАРКА ВСХ-20 | 1 |
|  |  | ШТ |
| 41 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | 1 |
|  |  | ШТ |
| 42 | ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ ФС-20 ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 1 |
|  |  | ШТ |
| 43 | ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 2 |
|  |  | ВРЕЗКА |
| 44 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ | 1 |
|  |  | ШТ |
| 45 | КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩУРН-1/9зо-1 | 1 |
|  |  | ШТ |
| 46 | ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ | 3 |
|  |  | ШТ |
| 47 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Р 100А С | 1 |
|  |  | ШТ |
| 48 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 1Р 100А С | 1 |
|  |  | ШТ |
| 49 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Р 20А С | 1 |
|  |  | ШТ |
| 50 | ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 | 0,0023 |
|  |  | 100М |
| 51 | ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6х9мм 14/2 И ШИНА "РЕ" | 2 |
|  |  | ШТ |
| 52 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | 1 |
|  |  | ШТ |
| 53 | ЩИТКИ КВАРТИРНЫЕ ЩК25-122, ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА, БЕЗ СЧЕТЧИКА | 1 |
|  |  | ШТ |
| 54 | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ | 0,04 |
|  |  | 100ШТ |
| 55 | СВЕТИЛЬНИК НПП 03Х100 НАСТЕННЫЙ (IР 54) | 4 |
|  |  | ШТ |
| 56 | СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ | 2 |
|  |  | ШТ |
| 57 | СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ ЦЭ6807 Б 10-100А | 1 |
|  |  | ШТ |
| 58 | СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ СО-505 5-50А | 1 |
|  |  | ШТ |
| 59 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Г220-230-40-1 | 4 |
|  |  | ШТ |
| 60 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 0,04 |
|  |  | 100ШТ |
| 61 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 4 |
|  |  | ШТ |
| 62 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 0,66 |
|  |  | 100М |
| 63 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ | 66 |
|  |  | М |
| 64 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ | 0,2 |
|  |  | 100М |
| 65 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ | 20 |
|  |  | М |
| 66 | ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 0,3 |
|  |  | 100М |
| 70 | ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 0,37 |
|  |  | 100М |
| 71 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 | 0,2 |
|  |  | 100М |
| 72 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-1 | 0,03 |
|  |  | 1000М |
| 73 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х2,5-1 | 0,002 |
|  |  | 1000М |
| 74 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х6-1 | 35 |
|  |  | М |
| 75 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х25-1 | 20 |
|  |  | М |
| 76 | РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У99 | 2 |
|  |  | ШТ |
|  | ДИРЕКТОР ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС» | КРАЕВА Л.Г. |