| № п/п | техническое задание ЖИЛОЙ ДОМ УЛ. СВОБОДЫ, 13 | Количество и единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 3,22 |
|  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ |
| 2 | РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ ДОСОК | 0,85 |
|  |  | 100М |
| 3 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА | 1,28 |
|  |  | М3 |
| 4 | РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ УКРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН | 2,187 |
|  |  | 100М |
| 5 | РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ | 0,216 |
|  |  | 100М |
| 6 | СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ | 0,9 |
|  |  | 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК |
| 7 | ЗАШИВКА СЛУХОВОГО ОКНА ДОСКАМИ ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ | 0,012 |
|  |  | 100М2 |
|  |  | КОМПЛ |
| 8 | ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ СЛУХОВОГО ОКОНА С ОДИНАРНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ | 0,007 |
|  |  | 100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО |
| 9 | УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК К СЛУХОВОМУ ОКНУ | 0,015 |
|  |  | 100М ХОДОВ |
| 10 | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | 3,22 |
|  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ |
| 11 | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ МП-20 толщ.0,55 мм | 370,3 |
|  |  | М2 |
| 12 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ | 257,6 |
|  |  | 10ШТ |
| 13 | УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК И ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т.0,55ММ | 0,512 |
|  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ |
| 14 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ | 0,249 |
|  |  | Т |
| 15 | РАЗБОРКА ОБШИВКИ КАРНИЗОВ | 0,282 |
|  |  | 100М2 |
| 16 | ОБШИВКА КАРНИЗА ДОСКАМИ ОБШИВКИ С УСТАНОВКОЙ ЛОБОВОЙ ДОСКИ | 0,282 |
|  |  | 100М2 ПОТОЛКА |
| 17 | ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ВУПРОТЕК-2" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО-КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ | 3,22 |
|  |  | 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ |
| 18 | ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ВУПРОТЕК - 2 | 96,6 |
|  |  | КГ |
| 19 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | 0,509 |
|  |  | 100М2 |
| 20 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ РУБЛЕНЫМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК | 0,509 |
|  |  | 100М2 ПЕРЕКРЫТИЙ |
| 21 | ИЗОСПАН В (ГИДРО-, ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ. 70 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2 | 56,499 |
|  |  | М2 |
| 22 | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ МАРКИ ТЕХНОЛАЙТ ТОЛЩ. 50 мм | 7,6 |
|  |  | М3 |
| 23 | БАЛКИ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ С ДВУМЯ ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ, СЕЧЕНИЕМ 150Х130, 175Х130 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3000 ДО 4900 ММ | 1,628 |
|  |  | М3 |
| 24 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПЕРЕКРЫТИЮ | 1,939 |
|  |  | 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ |
| 25 | ИЗОСПАН В (ГИДРО-, ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ МЕМБРАНА, ПЛ. 70 ГР./М2, S РУЛОНА - 70М2 | 213,29 |
|  |  | М2 |
| 26 | УТЕПЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ МАТАМИ ТЕХНОРОКЛАЙТ Т.150ММ НАСУХО | 1,939 |
|  |  | 100М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТ |
| 27 | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ МАРКИ ТЕХНОЛАЙТ ТОЛЩ. 50ММ | 29,1 |
|  |  | М3 |
| 28 | УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК | 0,54 |
|  |  | 100М ХОДОВ |
| 29 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ | 0,12 |
|  |  | 100М2 ПОТОЛКА |
| 30 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛО 12,5 ММ | 12,6 |
|  |  | М2 |
| 31 | РАЗБОРКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ И БОРОВОВ В ОДИН КАНАЛ | 0,103 |
|  |  | 100М |
| 32 | НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 60-2-1 | 0,103 |
|  |  | 100М |
| 33 | КЛАДКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ | 2,63 |
|  |  | М3 КЛАДКИ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПУ |
| 34 | ОТДЕЛКА ДЫМОВЫХ ТРУБ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕРДАКА ШТУКАТУРНЫМ ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ | 0,3724 |
|  |  | 100М2 ОБЛИЦОВАННОЙ ИЛИ О |
| 35 | ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ОШТУКАТУРЕННЫХ ДЫМОВЫХ ТРУБ | 0,3724 |
|  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР |
| 36 | СМЕНА ВЕНЦОВ В СТЕНАХ ИЗ БРУСЬЕВ РЯДОВЫХ СЕЧЕНИЕМ 150Х150 М | 0,06 |
|  |  | 100М ВЕНЦА |
| 37 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕННЫХ | 0,01 |
|  |  | 100КОРОБОК |
| 38 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДН21-9 (1ШТ) | 0,0184 |
|  |  | 100М2 ПРОЕМОВ |
| 39 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ | 1 |
|  |  | КОМПЛ |
| 40 | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 | 0,0245 |
|  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ |
| 41 | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ МП-20 ТОЛЩ. 0,55 ММ | 2,8 |
|  |  | М2 |
| 42 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 4,8Х70 ММ | 2 |
|  |  | 10ШТ |
| 43 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т.0,55ММ | 0,0105 |
|  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ |
| 44 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ | 0,005 |
|  |  | Т |
| 45 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ - ПОГРУЗКА | 15,2 |
|  |  | Т |
| 46 | ПЕРЕВОЗКА МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) | 15,2 |
|  |  | Т |
| 47 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 0,04 |
|  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА |
| 48 | КРАН ШАРОВОЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 2 |
|  |  | ШТ |
| 49 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | 1 |
|  |  | СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР) |
|  |  | ШТ |
| 50 | СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, МАРКА ВСХ-20 | 1 |
|  |  | ШТ |
| 51 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | 1 |
|  |  | ШТ |
| 52 | ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ ФС-25 ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 1 |
|  |  | ШТ |
| 53 | ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 2 |
|  |  | ВРЕЗКА |
| 54 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ | 1 |
|  |  | ШТ |
| 55 | КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩУРН-1/9зо-1 | 1 |
|  |  | ШТ |
| 56 | ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ | 3 |
|  |  | ШТ |
| 57 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 3Р 100А С | 1 |
|  |  | ШТ |
| 58 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 1Р 100А С | 1 |
|  |  | ШТ |
| 59 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Р 20А С | 1 |
|  |  | ШТ |
| 60 | ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 | 0,0023 |
|  |  | 100М |
| 61 | ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6х9мм 14/2 И ШИНА "РЕ" | 2 |
|  |  | ШТ |
| 62 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | 1 |
|  |  | ШТ |
| 63 | ЩИТКИ КВАРТИРНЫЕ ЩК25-122, ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА, БЕЗ СЧЕТЧИКА | 1 |
|  |  | ШТ |
| 64 | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ | 0,04 |
|  |  | 100ШТ |
| 65 | СВЕТИЛЬНИК НПП 03Х100 НАСТЕННЫЙ (IР 54) | 4 |
|  |  | ШТ |
| 66 | СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ | 2 |
|  |  | ШТ |
| 67 | СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ ЦЭ6807 Б 10-100А | 1 |
|  |  | ШТ |
| 68 | СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ СО-505 5-50А | 1 |
|  |  | ШТ |
| 69 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Г220-230-40-1 | 4 |
|  |  | ШТ |
| 70 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 0,04 |
|  |  | 100ШТ |
| 71 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 4 |
|  |  | ШТ |
| 72 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 0,66 |
|  |  | 100М |
| 73 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ | 66 |
|  |  | М |
| 74 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ | 0,2 |
|  |  | 100М |
| 75 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ | 20 |
|  |  | М |
| 76 | ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 0,35 |
|  |  | 100М |
| 77 | ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ | 0,37 |
|  |  | 100М |
| 78 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 | 0,25 |
|  |  | 100М |
| 79 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-1 | 0,035 |
|  |  | 1000М |
| 80 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х2,5-1 | 0,002 |
|  |  | 1000М |
| 81 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х 6-1 | 35 |
|  |  | М |
| 82 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х25-1 | 25 |
|  |  | М |
| 83 | РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У994 | 2 |
|  |  | ШТ |
|  | ДИРЕКТОР ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС» КРАЕВА Л.Г. |  |